Исходные данные для подбора системы увлажнения

- Контактное лицо

в том числе для ответов  на уточняющие вопросы

Ф. И. О.: _______________________________________________________________________________

Компания: _____________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон: _______________________________________________________________________________

Факс: __________________________________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________

- Назначение объекта, на котором требуется увлажнение

офис, коттедж, производственное помещение (какое?)

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Наличие на объекте специального помещения для размещения системных блоков

необходимы свободные стены со смежной суммарной длиной 4-5 м, Также в помещении должно быть организовано подключение к системе холодного водоснабжения (чистая питьевая вода с давлением в трубах 3 бара (3 атмосферы, 0,3 мПа), электрическим сетям 380 B/3 ф и 230 В/1 ф, обеспечена канализация сточных вод.

- Какое климатическое оборудование установлено на объекте?

кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция, другое

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Описание помещений, в которых необходимо увлажнение

предпочтительно приложить поэтажные планировки с указанием площадей, высоты потолков и требуемого уровня влажности в каждом помещении

| Помещение | Площадь, м2 | Высота потолка, м | Требуемый уровень влажности, % | Холодопроизводительность установленных кондиционеров (если есть) | Требуемая производительность увлажнения, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45-50%. 50-55%. 55-60%. более 60%. |  |  |
|  |  |  | 45-50%. 50-55%. 55-60%. более 60%. |  |  |
|  |  |  | 45-50%. 50-55%. 55-60%. более 60%. |  |  |

Если требуемая производительность (кг/ч) не определена заказчиком, следует заполнить таблицу:

| Помещение | Зимой/летом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемая температура воздуха, °С | Требуемая влажность воздуха, % | Поступление приточного наружного воздуха от центрального кондиционера или приточно-вытяжной вентиляции, (если есть), м3/час | Температура приточного воздуха, °С | Влажность приточного воздуха, % |
|  | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |

- Наличие эксплуатационной документации на инженерное оборудование, установленное на объекте

Документация на кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, системы подготовки воды

- Качество используемой воды

Высокая минерализация

Средняя минерализация

Низкая минерализация

Доступна умягченная вода

Доступна вода, очищенная по технологии обратного осмоса

Неизвестно